附件2-1

第三轮省级生态环境保护督察第四十四项整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 严格按照交通运输部《关于实施绿色公路建设的指导意见》要求，积极应用节能技术和清洁能源，推广供配电系统节能技术、LED节能灯具，对下属公司营运高速采用LED节能改造任务。 |
| 整改责任单位 | 四川路桥建设集团股份有限公司 |
| 整改目标 | 有序分批完成剩余营运高速隧道高压钠灯更换LED灯。 |
| 整改措施 | 2023年11月底前，完成运营高速公路32公里隧道高压钠灯更换，其中四川路桥所辖运营高速公路0.69公里。 |
| 整改主要工作及成效 | 成自泸高速完成0.69公里隧道、收费站和服务区高压钠灯更换，共计更换LED灯具521盏。 |